Projekteerimistingimuste eelnõu

Posti tn 30, Haapsalu linn, Lääne maakond:

- Projekteeritavate hoonete kasutamise otstarbed: muu kaubandushoone (kood 12319) vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51.

- 3136m2 pindalaga ärimaa kinnistul Posti tn 30 (katastritunnus 18301:009:0780) kehtib Posti tn 30 detailplaneering (kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 28.04.2000 otsusega nr 35). Planeeringuga on määratud krundi ehitusõigus, arhitektuursed tingimused puuduvad.

Käesolevate tingimustega ei muudeta krundi ehitusõigust, vaid täpsustatakse arhitektuurseid hoonestustingimusi olemasoleva ärihoone (reg nr 105001576) laiendamiseks. Hoone laiendamine jääb 10% piiresse võrreldes hoone praeguse mahuga. Hoone olemasolevat kõrgust ei suurendata.

- Hoonete asukoht krundil – olemasolev, hoone laiendamisega ei suurendata olemasoleva hoone ehitisealust pinda. Tingimuste alusel laiendatakse ja ehitatakse ümber hoone neljas korrus. Neljandat korrust saab laiendada kolmanda korruse ulatuses nii õue- kui tänavapoole.

- Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused:

- korruselisus – neli korrust;

- katusetüüp – lamekatus;

- välisviimistlus – anda terviklik fassaadilahendus ol.oleva hoone rekonstrueerimiseks (s.h. kaupluse fassaadid) ja laienduseks; välisviimistluse materjalideks soovitavalt väärikad kauakestvad materjalid.

välisviimistluse värvitoonid määrata projektiga; välisviimistluse kavandamisel soovitavalt anda neljandale korrusele lahendus, mis visuaalselt vähendaks-liigendaks hoone suurenevat põhimahtu.

- fassaadidel võib teha ettepanekuid reklaami paigutuse kohta;

- fassaadidele paigutatavad tehnoseadmed varjestada;

- avatäited – lahendada projektiga;

- kõrguslik sidumine +-0.00= olemasolev;

Projekteerimisel võib lähtuda Allianss Arhitektid OÜ koostatud eskiislahendusest.

- Krundi haljastus ja heakord – lahendada projektiga (anda pinnakatted, lahendada õueala valgustus, haljastus jms); sademevett ei ole lubatud lasta valguda naaberkinnistutele.

- Liikluskorraldus – sõidukitega juurdepääs kinnistule Võnnu tänavalt; normidekohane parkimine lahendada krundisiseselt. Näha ette jalgrattahoidjate paigaldus.

- Ehitusuuringud – koostada ehitusgeodeetiline uurimustöö (topo-geodeetiline alusplaan).