Projekteerimistingimuste eelnõu

Ranna tee 1//Paralepa puhkeala, Haapsalu linn, Lääne maakond:

- Käesolevate tingimuste alusel projekteeritakse seikluspark (kõrgelamusrajad täiskasvanutele, noortele, lastele), teenindushoone ja välikäimlate paigaldamine. Ehitiste kasutamise otstarve: muu nimetamata spordi- või puhkerajatis (kood 24129) ja abihooned (kood 12744) vastavalt Majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrusele nr 51.

- Ehitiste asukoht: Haapsalu linnale kuuluval Ranna tee 1//Paralepa puhkeala kinnistul (katastritunnus 18301:016:0026, sihtotstarve üldkasutatav maa, pindala 1150744m2, Paralepa mets - pargina kaitse all, kus kehtib kaitsealuste parkide arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri) - u 3 ha suurune ala külgneb Ranna tee, olemasoleva parkla, kergliiklusteega ääres, kergliiklusteedega;  - vt lisatud asendiskeemi.

- Seiklusraja projekteerimisel tuleb arvestada:

- olemasoleva valgustatud suusarajaga, rajamasinate tööriba laiusega, masinate kõrgusega;

- suusaraja stardi-finiši alaga;

- olemasoleva treeningväljakuga (reg nr 220801282);

- olemasolevate terviseraja puidust treeningvahenditega;

- Ranna tee äärse tänavavalgustuse alaga.

- Hoonete arv – 1.

- Arhitektuursed ja ehituslikud tingimused:

- hoone kavandada parkla sissesõidu tee lähedusse; võib kasutada tüüpset teisaldatavat puithoonet;

- ehitisealune pind alla 60m2, sh kaetud terrass;

- korruselisus – 1, kõrgus u 5m;

- katusetüüp - viilkatus, kaldkatus;

- katusekalle 0-30 kraadi;

- katusekate – plekk, rullmaterjal;

- välisviimistlus - puit;  välisviimistluse värvitoonid määrata projektiga;

- aknad-uksed puidust;

- piirded – ei projekteerita;

- kõrguslik sidumine +-0.00= (kõrgusmärk) määrata projektiga;

- elektriliitumine – taotleda tehnilised tingimused Imatra Elekter AS-ilt;

- veevarustuse – lahendada vajalik veetarbimine (kätepesu);

- kanalisatsiooni – puudub ühiskanalisatsioon, lahendada projektiga (teisaldatavad

tualetid vms).

- Krundi haljastus ja heakord –

- seikluspargi alal säilitada vanemad õõnsustega puud;

- lahendada projektiga teenindusmaja, tualettide ja seiklusraja lähiümbrus (võsast puhastamine, maja ümbruse pinnakatted, istepingid, pargi skeem-reklaamalus jms); lahendada olemprügi kogumine;

- projektis esitada tualettide asukoht, tüüpsed joonised;

- puittaimestiku raie tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga.

- Liikluskorraldus – juurdepääs seiklusraja teenindushoonele, seikluspargile olemasolevalt parkla juurdepääsuteelt.

- Ehitusuuringud – koostada ehitusgeodeetiline uurimustöö (topo-geodeetiline alusplaan) hoone aluse ala kohta.

- Projekti koostamisel teha koostööd Haapsalu Linna Spordibaasid OÜ-ga.

- Projekt kooskõlastada eskiisistaadiumis Haapsalu Linnavalitsusega.

- Ehitusprojekt kuulub kooskõlastamisele Keskkonnaametiga.